泸州佳酵曲药厂
2万/年曲药生产建设项目竣工环境保护验收意见

2021年7月22日，泸州佳酵曲药厂根据《2万/年曲药生产建设项目竣工环境保护验收报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下： 

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：泸州市龙马潭区双加镇友谊街30号。

主要建设规模及内容：泸州佳酵曲药厂主要生产酿造白酒使用的大曲酒曲，占地面积约11270.87㎡，年产酒曲约2万吨。同时配套建设其它辅助设施及环保设施。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目属新建补评，于2009年4月开工建设，2009年6月投产。
2016年11月，宜宾华洁环保工程有限责任公司编制完成泸州佳酵曲药厂《2万/年曲药生产建设项目环境影响报告表》；2017年6月2日泸州市龙马潭生态环境局以泸龙环建函【2017】66号文对该项目进行了批复。

（三）投资情况

项目环评设计总投资为1000万元，环保设施投资为15万元，占总投资的1.5%；本项目实际总投资978万元，环保设施投资为13万元，占工程总投资的1.3%。

（四）验收范围

项目验收范围为主体工程（生产车间、发酵房）、公用工程（供电系统、供水系统）、办公及生活设施（办公室、食堂、宿舍）、消防设施（消防池、消防栓、灭火器）、辅助工程（成品库房、原料库房）、环保工程（废水处理设施、废气处理设施、噪声处理设施、固废处理设施）等工程内容。

二、工程变动情况

根据对现场的调查和勘察，实际建设内容存在与环评不一致。

实际建设内容与环评建设内容对照见表1-1。

表1-1项目主要建设变动建设情况
	环评建设内容
	实际建设内容
	变动可行性分析

	消防设施
	灭火器
	50具
	在厂区各个风险源处分别配备灭火器，目前厂区共配备30具，后期根据厂区各车间及库房使用情况定期补充
	在风险源配备灭火器，根据车间及库房存储情况定期增设，使其满足应急物资储备需求，此变动合理可行

	环保工程
	布袋除尘器
	3台，每台有效容积3m³
	2台，原有2台容积为3m³的布袋除尘器已更换为1台15m³的除尘器，收尘容积增加，满足废气处理需求
	新购置1台15m³的布袋除尘器，总收尘容积增加，此变动合理可行


根据表1-1建设内容对照以及变动可行分析，变动内容从环保角度可行，同时参照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目营运期产生的废气主要为小麦破碎粉尘。厂区东侧生产车间1、2号破碎机共用一台袋式除尘器，厂区中部生产车间3、4号破碎机共用一台破碎机，粉尘经袋式除尘器有效收集处理。

（二）噪声

项目营运期主要噪声源为生产车间内小麦破碎机噪声等设备噪声、车辆交通噪声。选用低噪设备、并定期维护保养，夜间不生产，车间密闭，合理布局，高噪声设备设置在厂房内利用墙体隔声，并对设备采取了基础减振等措施有效减小噪声对外环境的影响。

（三）固体废物

固废主要是小麦粉尘、糠壳、稻草以及职工的生活垃圾。小麦粉尘经布袋除尘器收集后由周围农户运走作为农肥，不外排；发酵房中使用过后的糠壳以及稻草运回进行堆肥后在用作农肥；生活垃圾收集后进行分类收集后由环卫部门集中处置。

废水

本项目无生产废水产生，废水的主要来源为职工产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网排入双加镇污水处理站进行处理后达标排放。

四、环境保护设施调试效果

根据四川中环检测有限公司编制的《2万/年曲药生产建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（四川中环（2021）验027号），环保设施处理效率及污染物排放情况监测结果如下：

1.废气

经监测，验收监测期间，泸州佳酵曲药厂监测点位“○1#东侧厂界处、○2#南侧厂界处、○3#南侧厂界处”中监测项目“颗粒物”最大浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值。

2.噪声

经监测，验收监测期间，泸州佳酵曲药厂监测点位“▲1#(厂界外东侧1m处)、▲2#(厂界南侧)、▲3#（厂界外西侧1m处）、▲4#（厂界外北侧1m处）”昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1工业企业厂界环境噪声2类功能区排放限值。

3.污染物排放总量

本项目环评及批复未下达总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民投诉，各项污染防治措施按要求落到了实处，废气、噪声达标排放，废水、固体废物得到合理处置。

六、验收结论

综上所述，泸州佳酵曲药厂执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，运行期间废气、噪声达标排放，废水、固体废物得到合理处置，验收组同意泸州佳酵曲药厂《2万/年曲药生产建设项目》通过竣工环境保护验收。

后续要求

加强环保设施的日常维护，确保生产期间环保设施运行正常；
认真落实各项事故应急处理措施，加强应急事故演练，避免污染事故的发生。

八、验收人员信息

泸州佳酵曲药厂《2万/年曲药生产建设项目竣工环境保护验收监测报告表》竣工环境保护验收组成员名单附后。

泸州佳酵曲药厂

2021年7月24日

[image: image1.jpg]VNEREIZE 2 FT/ A A R B R TH SRR S8





