蜂源制药药用蜂蜜精制项目

竣工环境保护验收意见
2026年6月1日，蜂源制药泸州有限公司根据《蜂源制药药用蜂蜜精制项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下： 

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、主要建设内容

项目建设地点：四川省泸州市泸县酒香大道南段 2 号

主要建设内容及规模：项目投资3000万元（不含购地费用），在泸县酒香大道南段2号建设蜂源制药药用蜂蜜精制项目，项目用地面积20519.11㎡，总建筑面积12436.62㎡，建筑基底面积11545.62㎡。建设办公楼及工人倒班房，生产车间和库房、门卫房实验室等，配套建设蜂蜜精制生产线1条，精制加工蜂蜜3500吨/年。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2019年12月，由四川兴环科环保技术有限公司编制完成本项目环境影响报告表，2020年3月2日，由泸州市泸县生态环境局出具本项目的环评批复（泸县环建审[2020]6号），项目于2020年9月1日开工建设，2023年1月6日建成，于2023年3月28日通过四川省药监局药品GMP现场检查，于2025年9月16日通过国家药监局A级评审。至此，公司项目进行调试营运。
（三）投资情况 

本项目实际总投资3000万元，其中环保投资为59.2万元，占工程总投资的1.97%。

（四）验收范围

项目验收范围为主体工程（1#楼（办公室）、2#楼厂房、3#厂房）、公用工程（给水、排水、供电、消防）、辅助工程（原材料堆放区、成品堆放区、门卫室、停车位、锅炉房、场内道路、化验室）、环保工程（废水、废水、固废）、绿化等。
二、工程变动情况

根据项目建设内容对照表、原辅材料使用表和设备一览表以及工艺流程分析，项目实际建设内容与环评建设内容不一致，项目变动内容主要是原设计的1台1t/h锅炉改建为1台2t/h锅炉，锅炉运行时间16h/d缩短为4h/d。对照生态环境部办公厅《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》》要求（[2020]688号），项目变动内容不属于清单中要求的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施内容，项目变动建设不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废气

本项目产生废气主要为天然气锅炉产生的烟气。实际的处理措施如下：

燃气锅炉废气：锅炉燃烧废气经8m高排气筒排放。

食堂油烟：经油烟处理器处理后经专用烟道引至屋顶排放。

（二）废水
本项目废水主要为洗桶废水、锅炉废水和生活污水。实际的处理措施如下：
洗桶废水：原料桶内壁及设备内冲洗废水收集后回用于生产，不外排。

锅炉废水：收集后用于厂区道路洒水。

生活污水：经化粪池、隔油池处理后排入市政污水管网。

（三）噪声

本项目运行期间产生的噪声主要来源于浓浆泵、真空泵、搅拌桨等。实际的处理措施如下：
项目设施设备均设置厂房内部合理布局，通过墙体隔声、基座减震、加强对设施设备的维护和保养等措施，减少了噪声的外环境的影响。
（四）固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、包装废物、蜂蜜过滤废物以及已检验不合格产品。实际的处理措施如下：

生活垃圾：收集后由环卫部门统一清运处理。

包装废物：外售废品回收站处理。

蜂蜜过滤废物、检验不合格产品：外售作为蜂粮。

四、环境保护设施调试效果

根据四川中环检测有限公司出具的检测报告（中环检测（2026）委托2601367），本项目污染物排放情况监测结果及环保设施处理效率如下：

1、废气

经检测，有组织废气检测点位“锅炉1#DA001排气筒检测孔”中检测项目“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）”的折算浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3燃气锅炉特别排放浓度限值；检测点位“锅炉1#DA001”中检测项目“烟气黑度”的测定结果符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3燃气锅炉特别排放浓度限值。

2、噪声

经检测，噪声检测点位“▲1#项目西北侧厂界外约1米、▲2#项目西南侧厂界外约1米、▲3#项目东侧厂界外约1米”昼间工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1 工业企业厂界环境噪声排放限值3类功能区标准。

3、污染物排放总量

本项目SO2、NOx排放总量符合环评、批复要求，排污许可证无总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响

本项目在施工过程中，采取了施工废气、施工噪声、施工废气、施工固废的污染防治措施，未发生环境污染事故。营运期噪声、废水、废气、固废未发生扰民情况，合理处置，对外环境影响甚微。

六、验收结论

综上所述，本项目严格执行“三同时”制度，各项污染防治措施按要求落到了实处，废气、噪声达标排放；废水和固废有效收集合理处置。项目环境管理体系健全，落实了环评及其批复提出的各项环保设施、措施和要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组建议通过建设项目竣工环保验收。

七、后续要求

严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理与检查，确保外排污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

本项目竣工环境保护验收组成员名单附后。
蜂源制药泸州有限公司
2026年6月1日
附件1              

蜂源制药药用蜂蜜精制项目
竣工环境保护验收组名单
	类别
	姓名
	单位名称
	身份证号
	职务/职称
	电话
	签字

	建设单位
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	环保设施设计单位
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	环保设施施工单位
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	环评单位
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	验收编制单位
	
	
	
	
	
	

	环保

技术专家
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




